## Plan de Mantenimiento
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [16 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
23 junio 20026
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar |  |  |  |  | Mantenimiento Prevent. o Correct. |  | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[13 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
NEGATOSCOPIO | Limpieza |  | Limpiar la superficie y verificar el funcionamiento |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
NEBULIZADORES | Limpieza |  | Limpiar las partes internas y externas |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
TERMOMETRO DIGITAL | Calibración |  | Verificar y calibrar la precisión del termómetro |  |  |  |  | Correctivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET | Limpieza y Revisión |  | Limpiar los filtros y revisar el funcionamiento |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
NEVERA DE GAS | Descongelamiento |  | Descongelamiento y limpieza del interior de la nevera |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | [12 empty] | . | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
BALANZA PEDIATRICA | Calibración |  | Verificar y calibrar la precisión de la balanza |  |  |  |  | Correctivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
INCUBADORA | Limpieza y Calibración |  | Limpieza y calibración de los sensores de temperatura |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
ASPIRADOR | Limpieza y Revisión |  | Limpieza de los filtros y revisar el funcionamiento |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
CAMILLA GINECOLOGICA | Lubricación |  | Lubricación de las partes móviles para un funcionamiento óptimo |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
LAMPARA CUELLO DE GANSO | Cambio de Bombilla |  | Reemplazo de la bombilla si es necesario |  |  |  |  | Correctivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
UNIDAD ODONTOLOGICA | Limpieza y Revisión |  | Limpieza de las puntas y revisión del funcionamiento de los equipos |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
COMPRESOR DE AIRE | Limpieza y Revisión |  | Reemplazo del filtro del compresor |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
AMARGAMADOR | Limpieza y Calibración |  | Limpieza y calibración de la cantidad de amalgama |  |  |  |  | Correctivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
NEVERA | Descongelamiento |  | Descongelamiento y limpieza del interior de la nevera |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
HORNO ESTRILIZADOR | Limpieza y Calibración |  | Limpieza y calibración de la temperatura del horno |  |  |  |  | Correctivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
MICROSCOPIO DE 2 LENTES Y 4 FOCOS | Limpieza y Calibración |  | Limpieza de las lentes y verificación del enfoque |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
MICROCENTRIFUGA | Limpieza y Calibración |  | Limpieza y calibración de la velocidad de centrifugado |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
MICRO CENTRIFUGA DE 24 TUBOS | Limpieza y Revisión |  | Limpieza y calibración de la velocidad de centrifugado |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
MICROSCOPIO | Limpieza y Calibración |  | Limpieza de las lentes y verificación del enfoque |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
CENTRIFUGA DE 6 TUBOS | Limpieza y Calibración |  | Limpieza y calibración de la velocidad de centrifugado |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
MAQUINA DE HEMOGRAMA | Limpieza y Calibración |  | Limpieza de las partes internas y revisión del funcionamiento |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
ROTADOR DE VDRL | Limpieza y Revisión |  | Limpieza y calibración de la velocidad de rotación |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
COLORIMETRO | Limpieza y Calibración |  | Limpieza y calibración de la precisión del colorímetro |  |  |  |  | Correctivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
EQUIPO DE QUIMICA BS-200 | Limpieza y Calibración |  | Limpieza de los reactivos y revisión del funcionamiento |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
CENTRIFUGA DE 24 TUBOS | Limpieza y Calibración |  | Limpieza y calibración de la velocidad de centrifugado |  |  |  |  | Correctivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
PIPETAS AUTOMATICAS | Limpieza y Calibración |  | Verificación y calibración de la precisión de las pipetas |  |  |  |  | Correctivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
ASPIRADORES | Calibración |  | Limpieza de los filtros y revisión del funcionamiento |  |  |  |  | Correctivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
DESFRILADOR PT 9000 B | Limpieza y Revisión |  | Limpieza y calibración de la temperatura del desfibrilador |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
MONITOR | Limpieza y Calibración |  | Actualización del software del monitor si es necesario |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
ELECTROCARDIOGRAMA | Limpieza y Calibración |  | Verificación y calibración de la precisión del electrocardiograma |  |  |  |  | Correctivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
EQUIPO DE LARINGOSCOPIA EQUIPO DE LARINGOSCOPIA | Limpieza y Revisión |  | Limpieza de los componentes y revisión del funcionamiento |  |  |  |  | Correctivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
LARINGOSCOPIO | Actualización de Software |  | Limpieza de los filtros y revisión del funcionamiento |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
GLUCOMETRO | Limpieza y Revisión |  | Verificación y calibración de la precisión del glucómetro |  |  |  |  | Correctivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
AUTOCLAVE | Limpieza y Revisión |  | Limpieza y calibración de la temperatura y presión del autoclave |  |  |  |  | Correctivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
ASPIRADOR | Actualización de Software |  | Limpieza de los filtros y revisión del funcionamiento |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
CAUTERIO | Calibración |  | Limpieza y calibración de la temperatura del cauterio |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
MESA DE CIRUGIA | Limpieza y Calibración |  | Lubricación de las partes móviles para un funcionamiento óptimo | Lubricación de las partes móviles para un funcionamiento óptimo | Lubricación de las partes móviles para un funcionamiento óptimo | Lubricación de las partes móviles para un funcionamiento óptimo | Lubricación de las partes móviles para un funcionamiento óptimo | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
RAYOS X PORTATIL | Limpieza y Revisión |  | Limpieza y calibración de la precisión del equipo de rayos X | Limpieza y calibración de la precisión del equipo de rayos X | Limpieza y calibración de la precisión del equipo de rayos X | Limpieza y calibración de la precisión del equipo de rayos X | Limpieza y calibración de la precisión del equipo de rayos X | Correctivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
MAQUINA REVELADORA | Lubricación |  | Limpieza de las partes internas y revisión del funcionamiento |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
APARATO PARA EXAMINAR OIDOS | Limpieza y Calibración |  | Limpieza de los auriculares y revisión del funcionamiento |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
SONOGRAFO | Limpieza y Calibración |  | Limpieza y calibración de la precisión del sonógrafo |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
APARATO DE OFTALMOLOGIA | Limpieza y Calibración |  | Limpieza y calibración de la precisión del equipo de oftalmología |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT | Limpieza y Calibración |  | Limpieza de los filtros y revisión del funcionamiento |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
PLANTA ELECTRICA | Inspección y Mantenimiento General |  | Inspección y mantenimiento general |  |  |  |  | Preventivo |  | Trimestral | 2026-04-07 | 2026-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun