## PLAN 2023
MATRIZ PROGRAMACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
AÑO 2023
ITEM# | EQUIPO SISTEMA/ MOBILIARIO/ INFRAESTRUTURA | MARCA | MODELO | SERIE | TIEMPO GARANTIA | LUGAR/ NIVEL DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO | MANTENIMIENTO FRECUENCIA |  |  | MES Y DIA DEL CHEQUEO
[7 empty] | PREDICTIVO | PREVENTIVO | DIARIO, SEMANAL, MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1.1 BLOQUE A 4TA
1.1.1 | ELECTROCARDIOGRAMA | MEDIBLU | ME12 | 91208200124 |  | 4ta bloqu B enfermeria |  | X | Trimestral
1.1.2 | NEBULIZADORE | VERIOIAN | 11-503 |  |  | 4ta bloqu B enfermeria |  | x | Trimestral
1.1.3 | DESFIBRADOR | LIFEPAK9 | PHYS10-CONTROL |  |  | 4ta bloqu B enfermeria |  | x | Trimestral
1.1.4 | ASPIRADORA | SCHUCO | S130A | SMLLK00343 |  | 4ta bloqu B enfermeria |  | x | Semestral
1.1.5 | NEBULIZADOR | VERIOIAN |  | 14367 |  | 4 Ta bloque A |  | x | Trimestral
1.1.6 | NEBULIZADOR | SALTER | 83501 | 86 |  | 4 Ta bloque A |  | x | Trimestral
2.1 UCI DE LA 4TA
2.1.1 | VENTILADOR | NEUPORT | E360 | N10360716625 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.2 | MONITOR | DIOCARE | PM-900 | C716010200PM-900 |  | UCI 4to piso |  | x | Trimestral
2.1.3 | VENTILADOR | NEUPORT | E360 | N10360716608 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.4 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C1160110212 |  | UCI 4to piso |  | x | Trimestral
2.1.5 | VENTILADOR | NEUPORT | E360 | N10360716609 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.6 | MONITOR | WELCHALLYN | 242 | GA011397 |  | UCI 4to piso |  | x | Trimestral
2.1.7 | ELECTROCARDIOGRAFO | WELCHALLYN | 405881 | 109202022910 |  | UCI 4to piso |  | x | Trimestral
2.1.8 | LAMPARA PORTATIL | BURTON |  | 11036 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.9 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C716010202 |  | UCI 4to piso |  | x | Trimestral
2.1.10 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360716596 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.11 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360716616 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.12 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C716010203 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.13 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360716607 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.14 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C716010210 |  | UCI 4to piso |  | x | Trimestral
2.1.15 | DEFIBRILADOR | NIONKOHDEN | TEC-5531E | 896 |  | preoperatoria |  | x | Trimestral
3.1 UCI DE LA 3RA
3.1.1 | MONITOR | NIONKOHDEN | BSM-3562K | 13263 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.2 | VENTILADOR | MINDRAY | SV300 | GBA66001219 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.3 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360716626 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.4 | VENTILADOR | MINDRAY | SV-300 | GB-66001443 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.5 | MONITOR | NIONKOHDEN | BSM-3562K | 13254 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.6 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360716613 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.7 | BOMBA DE INFUCION | CI | Y1000 | 9-00-10-225 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.8 | BOMBA DE INFUCION | CI | Y1000 | 9-00-10-223 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.9 | BOMBA DE INFUCION | CI | Y1000 | 9-00-10-219 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.10 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360716603 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.11 | MONITOR | N10NKOHDEN | BSM-3562K | 14287 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.12 | LAMPARA PORTATIL | BURTON |  | 11063 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.13 | VENTILADOR | MINDRAY | SV300 | GB-66001422 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.14 | MONITOR | NIONKOHDEN | BSM-3562K | 13258 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.15 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N-10360716604 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.16 | MONITOR | NIONKOHDEN | BSM-3562K | 14284 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.17 | BOMBA DE FUCION | CI | Y1000 | 9-00-10-236 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.18 | BOMBA DE FUCION | CI | Y1000 | 9-00-10-236 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.19 | ENDOFLOTOR | STOR2 |  | HC 15218-B |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
4.1 UCI INTERMEDIO
4.1.1 | MONITOR | NIHONKOHDEN | BSM-2303K | 1918 |  | UCI Intermedio |  | x | CUATRIMESTRAL
4.1.2 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C716010208 |  | UCI Intermedio |  | x | CUATRIMESTRAL
4.1.3 | MONITOR | BIOCARE | IM-8 | 2012100025 |  | UCI Intermedio |  | x | CUATRIMESTRAL
4.1.4 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C716010189 |  | UCI Intermedio |  | x | CUATRIMESTRAL
4.1.5 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C716010192 |  | UCI Intermedio |  | x | CUATRIMESTRAL
4.1.6 | MONITOR | LUTECH | DATALYS760 | K5120727051 |  | UCI Intermedio |  | x | CUATRIMESTRAL
4.1.7 | VENTILADOR | NEWPORT | E-360 | 10360716599 |  | UCI Intermedio |  | x | Semestral
4.1.8 | ASPIRADOR | ELECTRIC | YX930D | 4-3014-183 |  | UCI Intermedio |  | x | CUATRIMESTRAL
4.1.9 | MONITOR | NIHONKOHDEN | BSM-2303K | 1918 |  | UCI Intermedio |  | x | CUATRIMESTRAL
4.1.10 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C716010208 |  | UCI Intermedio |  | x | CUATRIMESTRAL
4.1.11 | MONITOR | BIOCARE | IM-8 | 2012100025 |  | UCI Intermedio |  | x | CUATRIMESTRAL
4.1.12 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C716010189 |  | UCI Intermedio |  | x | CUATRIMESTRAL
4.1.13 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C716010192 |  | UCI Intermedio |  | x | CUATRIMESTRAL
4.1.14 | MONITOR | LUTECH | DATALYS760 | K5120727051 |  | UCI Intermedio |  | x | CUATRIMESTRAL
4.1.15 | VENTILADOR | NEWPORT | E-360 | 10360716599 |  | UCI Intermedio |  | x | Semestral
4.1.16 | ASPIRADOR | ELECTRIC | YX930D | 4-3014-183 |  | UCI Intermedio |  | x | CUATRIMESTRAL
5.1 QUIROFANO EMERGENCIA
5.1.1 | MAQUINA DE ANESTECIA | OHMEDA | POBOX7550 | F0706188 |  | Quirofano emergencia |  | x | SEMESTRAL
5.1.2 | BISTURI ELECTRONICO | WEM | HF-120 | 4450010 |  | Quirofano emergencia |  | x | Trimestral
6.1 LABORATORIO
6.1.1 | CENTRIFUGAS | UNICO | MX-C8624 | M0703073 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.2 | ROTADOR | UNICO | TTR-200 | T1108110 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.3 | CENTRIFUGAS | UNICO | MX-C8624 | M0704056 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.4 | MESCLADORA | MINDRAY | BS-200 |  |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.5 | CODIFICADOR | TRUPONT |  |  |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.6 | MICROSCOPIO | UNICO | LED | G38L20131606 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.7 | MICROSCOPIO | AUSTRIA | MC300 | 7646 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.8 | INCUBADORA | LABCOMCO | DELTA SERES | 71077157 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.9 | BALANZA | OHAUS |  | 1400/1500 |  | Laboratorio |  | x | Semestral
6.1.10 | MICROSCOPIO | UNICO | LED | G38L20131712 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.11 | MICROSCOPIO | OPTIKA |  |  |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.12 | ROTADOR | BI | 4625 |  |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.13 | MESCLADORA | THERMO | LL16115 | 18709113886 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.14 | CENTRIFUGAS | UNIDO | MX-C8624 | M0703074 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.15 | MICROSCOPIO | UNICO | LED | G38L201331605 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.16 | AUTOCLAVE TIPO OLLA | AMERICAN | 25X-I | 201140 |  | Laboratorio |  | x | MENSUAL
6.1.17 | HORNO | BOEXEL | 17800 | 74606441 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.18 | BAÑO MARIA CELO | VANDERLAB | DSD-200E-11 | 15090058 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.19 | BAÑO MARIA | FISHER | 205 | 16000071113858 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.20 | MESCLADORA | UNICO | TTR-200 | T10041006014 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
6.1.21 | MESCLADORA QUIM | MINORAY | BC-2800 | RP-02104210 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
7.1 EMERGENCIAS
7.1.1 | ELECTROCARDIOGRAFO | MEDIBLU | ME12 | 92120820022U |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.2 | BALANZA | DETECTO |  |  |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.3 | OTORCOPIO | WELCHALLYM | 167 |  |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.4 | MONITOR | NIHONROHDEN | BSM-22303K | 1934 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.5 | MONITOR |  | BSM-2303 | 1408 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.6 | MONITOR | BIOCARE | IM-8 | 201200023 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.7 | VENTILADOR |  | E-360 | N10-360716600 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.8 | VENTILADOR | NEUPORT | E-360 | N10-360716602 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.9 | VENTILADOR | NEUPORT | E-360 | 12360921221 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.10 | MONITOR | ADVANCED | PM-200APRO | 3014448-M14C05140120 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.11 | ASPIRADOR | GOMCO |  |  |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.12 | NEUROLIZADOR | ROXNLAS | NB-500 |  |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.13 | ELECTROCARDIOGRAFO | MEDIBLU | ME12 | 92120820022U |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.14 | MONITOR | NIHONKOHDEN | BSM-2303K | 1430 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.15 | MONITOR | NIHONKOHDEN | BSM-2303K | 1913 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.16 | MONITOR |  | BSM-2303K | 1914 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.17 | MONITOR |  | BSM-2303K | 1931 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.18 | MONITOR |  | BSM-2303K | 1930 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.19 | MONITOR |  | BSM-2303K | 1909 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
8.1 DIALISIS
8.1.1 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360711219 |  | Dialisis |  | x | Mensual
8.1.2 | TV PLASMA | SONI |  |  |  | Dialisis |  | x | Mensual
8.1.3 | DEFIBRILADOR | PHYS10-CONTROL | LIFEPAK 9A |  |  | Dialisis |  | x | Mensual
8.1.4 | MONITOR | NIHONKOHDEN | BSM-2003K | 1936 |  | Dialisis |  | x | Mensual
8.1.5 | BALANZA DIGITAL | ADAM | MOW-300L |  |  | Dialisis |  | x | Mensual
9.1 TERAPIA FISICA
9.1.1 | CAMINADORA | PROFORM | PSTL5950 | BB80111328 |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.2 | CAMINADORA | PROFORM | PSTL5950 | BB80111328 |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.3 | MAQUINA DE EJERCICIOS | PLATINIUM |  |  |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.4 | MAQUINA DE EJERCICIOS | PLATINIUM |  |  |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.5 | TRACCION | DYNATRON | DYNATRON900 | IC4119023 |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.6 | CPM | PHOENIX | 1850 | 1850-144099 |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.7 | HYDROCOLLATOR | CHATTANOOGA | 2402 | 67779 |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.8 | HYDROCOLLATOR |  | 2402 | 67780 |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.9 | ESTIMULADOR ELECTRICO | DYNATRONKS | D525B | B51404007 |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.10 | ESTIMULADOR ELECTRICO | DYNATRONKS | D125 | 131060 |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.11 | ESTIMULADOR ELECTRICO | DYNATRONKS | 525 | B5140404 |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.12 | ESTIMULADOR ELECTRICO | DYNATRONKS | 525 | 511404002 |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.13 | DRENADOR LINFATICO | B10 | SC-3008 | 126283-8 |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.14 | CPM | PHOENIX | 1850 | 1850144098 |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.15 | LAMPARA DE CALOR | XINFENG | CQ-27 | 11010254 |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.16 | LAMPARA DE CALOR | XINFENG | CQ-27 | 11010260 |  | Terapia |  | x | Mensual
9.1.17 | DRENADOR LINFATICO | CHATTANOOGA | 4331 | 8079107 |  | Terapia |  | x | Mensual
10.1 PATOLOGIA
10.1.1 | MICROSTOMO | LEICA | RM-2235 | 50038604 |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
10.1.2 | CENTRIFUGAS | UNICO | C006 | F0706188 |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
10.1.3 | CENTRIFUGAS | CORY ADAMS | 420351 | 4450010 |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
10.1.4 | DISPENSADOR DE PARAFINA | LEICA | EG1150H |  |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
10.1.5 | CRIOSTATO | LEICA | CM-1850-3-5 | 4711148 |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
10.1.6 | PLATO CALIENTE | FARGO | HP-205N | 1309004 |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
10.1.7 | BANO DE FROTACION | PREMIER | XH-1001 |  |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
10.1.8 | AUTOTECNICOM | LEICA | TP1020-1-1 | 42230535 |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
10.1.9 | AUTOSTAINER | LECA | AUTOSTAINER XL | 45635340 |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
10.1.10 | NEVERA PARA CADAVER |  |  |  |  | Patologia |  | x | TRIMESTRAL
10.1.11 | NEVERA PARA CADAVER |  |  |  |  | Patologia |  | x | TRIMESTRAL
11.1 QUIROFANO 3RA
11.1.1 | Mesa quirurgica | Famed Zywier | Su-02 | 1008-01357 |  | Quirofano 1 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.2 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMXP01006 |  | Quirofano 1 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.3 | Monitor de signos vitales | Contec | CMS7000 | 18010400003 |  | Quirofano 1 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.4 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 2526 |  | Quirofano 1 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.5 | Aspirador | Gonco | 3040 | 20080114005 |  | Quirofano 1 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.6 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | v1712 |  | Quirofano 1 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.7 | Mesa quirurgica | Famed Zywier | Su-02 | 1008/01359 |  | Quirofano 2 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.8 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMXP01009 |  | Quirofano 2 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.9 | Monitor de signos vitales | Lutech | Datalys 760 | K5120727067 |  | Quirofano 2 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.10 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 2524 |  | Quirofano 2 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.11 | Aspirador | Gonco | 3040 |  |  | Quirofano 2 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.12 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | V1712 |  | Quirofano 2 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.13 | Mesa quirurgica | Famed Zywier | Su-02 | 1008/01358 |  | Quirofano 3 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.14 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMXl01562 |  | Quirofano 3 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.15 | Monitor de signos vitales | Contec | CMS7000 | 18010400002 |  | Quirofano 3 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.16 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 4811 |  | Quirofano 3 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.17 | Aspirador | Gonco | 3040 |  |  | Quirofano 3 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.18 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | V2360 |  | Quirofano 3 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.19 | Mesa quirurgica | Amsco | 2080L | 404186003 |  | Quirofano 4 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.20 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMXM00194 |  | Quirofano 4 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.21 | Monitor de signos vitales | Lutech | Datalys 760 | K5120727065 |  | Quirofano 4 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.22 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 4856 |  | Quirofano 4 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.23 | Aspirador | Gonco | 3040 | 20072210009 |  | Quirofano 4 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
11.1.24 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | V2361 |  | Quirofano 4 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
12.1 QUIROFANO 4TA
12.1.1 | Mesa quirurgica | Famed Zywier | Su-02 | 0407/12458 |  | Quirofano 1 - 4ta |  | x
12.1.2 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMXP01004 |  | Quirofano 1 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.3 | Monitor de signos vitales | Contec | CMS7000 | 18010400006 |  | Quirofano 1 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.4 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 4824 |  | Quirofano 1 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.5 | Aspirador | Gonco | 3040 |  |  | Quirofano 1 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.6 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | V1715 |  | Quirofano 1 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.7 | Mesa quirurgica | Famed Zywier | Su-02 | 1008/14897 |  | Quirofano 2 - 4ta |  | x | SEMESTTRAL
12.1.8 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMP01010 |  | Quirofano 2 - 4ta |  | x | SEMESTTRAL
12.1.9 | Monitor de signos vitales | Nihon Kohoden | BSA-2303K | 1907 |  | Quirofano 2 - 4ta |  | x | SEMESTTRAL
12.1.10 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 4833 |  | Quirofano 2 - 4ta |  | x | SEMESTTRAL
12.1.11 | Aspirador | Gonco | 3040 |  |  | Quirofano 2 - 4ta |  | x | SEMESTTRAL
12.1.12 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | v1711 |  | Quirofano 2 - 4ta |  | x | SEMESTTRAL
12.1.13 | Mesa quirurgica | Amsco | 2080L | 356263 |  | Quirofano 3 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.14 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMXP01007 |  | Quirofano 3 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.15 | Monitor de signos vitales | Centec | CMS7000 | 18010400004 |  | Quirofano 3 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.16 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 4858 |  | Quirofano 3 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.17 | Aspirador | Gonco | 3040 |  |  | Quirofano 3 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.18 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | v1717 |  | Quirofano 3 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.19 | Mesa quirurgica | Famed Zywier | Su-02 | 0908/14818 |  | Quirofano 4 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.20 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMXP11008 |  | Quirofano 4 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.21 | Monitor de signos vitales | Lutech | Datalys 760 | K5120727064 |  | Quirofano 4 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.22 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 2835 |  | Quirofano 4 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.23 | Aspirador | Gonco | 3040 |  |  | Quirofano 4 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
12.1.24 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | V1719 |  | Quirofano 4 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
13.1 RAYOS X
13.1.1 | RESONADOR | General Electric | 5184765 | 203046HM8 |  | RAYOS X |  | x | FUERA DE SERVICIO
13.1.2 | RAYOS X | General Electric | General Electric | 22S08150 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
13.1.3 | TOMOGRAFIA | General Electric | HISPEED DUAL | B7HS08852 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
13.1.4 | RAYOS X EMERGENCIA | TXR | S210 | 130602 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
13.1.5 | TELECOMANDO FLUOROSCOPIO | General Electric | PRECISION | 57999HL5 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
13.1.6 | ARCO C | General Electric | EVER VIEW 7500 | F2510142 F2508190 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
13.1.7 | ARCO C | ZEN 041202-10213CA | C01EB00.J.12.K.59 | M2-130408-05 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
13.1.8 | PORTATIL | General Electricmpx | A7900-12 | PK11620 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
13.1.9 | PORTATIL | TXR | TMS5 | 36-08-03-150 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
13.1.10 | PORTATIL | SCHIMADZU | 0.7/1 3U163C-36 | RM74B5960014 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
13.1.11 | Sonógrafo | Gene.Electric. | 0.7/1 3U163C-36 | 158547WXO |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
13.1.12 | Sonógrafo | Phillips | logiq C5 | C170100323 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
13.1.13 | Sonógrafo | Aloka | HD6. | M11570C |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
| NI | NO INICIADO
| P | PROCESO
| IN | INCONPLETO
| F | FINALIZADO