## PLAN 2024
MATRIZ PROGRAMACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
AÑO 2024
ITEM# | EQUIPO SISTEMA/ MOBILIARIO/ INFRAESTRUTURA | MARCA | MODELO | SERIE | TIEMPO GARANTIA | LUGAR/ NIVEL DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO | MANTENIMIENTO FRECUENCIA |  |  | MES Y DIA DEL CHEQUEO
[7 empty] | PREDICTIVO | PREVENTIVO | DIARIO, SEMANAL, MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1.1 BLOQUES A B 4TA
1.1.1 | ELECTROCARDIOGRAMA | MEDIBLU | ME12 | 91208200124 |  | 4ta bloqu B enfermeria |  | X | Trimestral
1.1.2 | NEBULIZADORE | VERIOIAN | 11-503 |  |  | 4ta bloqu B enfermeria |  | x | Trimestral
1.1.3 | DESFIBRADOR | LIFEPAK9 | PHYS10-CONTROL |  |  | 4ta bloqu B enfermeria |  | x | Trimestral
1.1.4 | ASPIRADORA | SCHUCO | S130A | SMLLK00343 |  | 4ta bloqu B enfermeria |  | x | Semestral
1.1.5 | NEBULIZADOR | VERIOIAN |  | 14367 |  | 4 Ta bloque A |  | x | Trimestral
1.1.6 | NEBULIZADOR | SALTER | 83501 | 86 |  | 4 Ta bloque A |  | x | Trimestral
1.1.7 | UPS | GERAL ELECTRIC | LP60 | Qoo60-0408-G141G |  | 4 Ta bloque A |  | x | Mensual
1.1.8 | Transformador | GERAL ELECTRIC | 9T83B3871 | 303B40IAAPO71 |  | 4 Ta bloque A |  | x | Anual
1.1.9 | Transformador | GERAL ELECTRIC | 9T83B3874 | 9T18Y4317G06 |  | 4ta bloqu B enfermeria |  | x | Anual
1.1.10 | Transformador | CUTLER HAMMER | V48M28T3K | J97B2304 |  | 4ta bloqu B enfermeria |  | x | Anual
1.1.11 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI08-ARR2 |  |  | 4ta bloqu B enfermeria |  | x | Trimestral
1.1.12 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI08-ARR2 |  |  | QUIROFANO |  |  | Trimestral
1.1.13 | FANCOY (25) | JOHNSON CONTROLS |  |  |  | 4ta bloqu B enfermeria |  |  | Trimestral
1.1.14 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS |  |  |  | 4ta bloqu A enfermeria |  |  | Trimestral
1.1.15 | AUTO CLAVE | CONSOLIDATE | 16-0-36 | 42308 |  | 4ta bloqu A enfermeria |  |  | Trimestral
1.1.16 | AUTO CLAVE | CONSOLIDATE | 16-0-36 | 42308 |  | 4ta bloqu A enfermeria |  |  | Trimestral
1.1.17 | COMPRESOR DE AIRE | INCO | UAC517524 |  |  | 4ta bloqu A enfermeria |  |  | Trimestral
1.1.18 | AUTO CLAVE | MATACHAMA |  |  |  | 4ta bloqu A enfermeria |  |  | Trimestral
1.1.19 | AUTO CLAVE | SHINVA STERILIZER | XGI4WDD-0,3 | XGIHWDD,3-2006001 |  | 4ta bloqu A enfermeria |  |  | Trimestral
1.1.20 | COMPRESOR DE AIRE |  | JK550-BL | XGIHWDD-032006005 |  | 4ta bloqu A enfermeria |  |  | Trimestral
1.1.21 | BEBEDERO | NIKKEL | NK-LWBI,5-5X16 |  |  | 4ta bloqu A enfermeria |  |  | Trimestral
1.1.22 | NEVERA EJECUTIVA | GERAL ELECTRIC | GWRO4HASCCS | VT007588 |  | 4ta bloqu A enfermeria |  |  | Trimestral
1.1.23 | NEVERA EJECUTIVA | OSTER | OS-MB129BV |  |  | 4ta bloqu A enfermeria |  |  | Trimestral
1.1.24 | BEBEDERO | GERAL ELECTRIC | GXCF04F,GXCF04F01GXCF04F2 |  |  | 4ta bloqu A enfermeria |  |  | Trimestral
1.1.25 | NEVERA EJECUTIVA | GERAL ELECTRIC | GMR04HASC | VT007400 |  | 4ta bloqu A enfermeria |  |  | Trimestral
1.1.26 | FANCOY (32) | JOHNSON CONTROLS |  |  |  | 4ta bloqu A enfermeria |  |  | Trimestral
1.1.27 | NEVERA EJECUTIVA | GERAL ELECTRIC | GMR04HACCS | VT007567 |  | 4ta bloqu A enfermeria |  |  | Trimestral
1.1.28
1.1.29
2.1 UCI DE LA 4TA
2.1.1 | VENTILADOR | NEUPORT | E360 | N10360716609 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.2 | MONITOR | DIOCARE | PM-900 | C716010200 |  | UCI 4to piso |  | x | Trimestral
2.1.3 | VENTILADOR | NEUPORT | E360 | N10360716602 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.4 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C716010212 |  | UCI 4to piso |  | x | Trimestral
2.1.5 | VENTILADOR | EVENT MEDICAL | EVOLUTION | EVL40959 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.6 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C716010192 |  | UCI 4to piso |  | x | Trimestral
2.1.7 | ELECTROCARDIOGRAFO | WELCHALLYN | 405881 | 109202022910 |  | UCI 4to piso |  | x | Trimestral
2.1.8 | LAMPARA PORTATIL | BURTON |  | 11036 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.9 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C716010202 |  | UCI 4to piso |  | x | Trimestral
2.1.10 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360716599 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.11 | VENTILADOR | EVENT MEDICAL | EVOLUTION | EVL40957 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.12 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C716010204 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.13 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360716607 |  | UCI 4to piso |  | x | Semestral
2.1.14 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C716010210 |  | UCI 4to piso |  | x | Trimestral
2.1.15 | MONITOR | BIOCARE | PM-900 | C716010189 |  | UCI 4to piso |  | x | Trimestral
2.1.16 | MONITOR | ARI | ARI-800C | ARI800C19L270012 |  | UCI 4to piso |  |  | Trimestral
2.1.17 | DEFIBRILADOR | NEWPORT | DEFI XPRESS | DM200401 |  | UCI 4to piso |  | x | Trimestral
3.1 UCI DE LA 3RA
3.1.1 | MONITOR | NIONKOHDEN | BSM-3562K | 13257 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.2 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360716601 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.3 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360716597 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.4 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N103607716603 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.5 | MONITOR | NIONKOHDEN | BSM-3562K | 13254 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.6 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360716622 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.7 | BOMBA DE INFUCION | CI | Y1000 | 9-00-10-225 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.8 | BOMBA DE INFUCION | CI | Y1000 | 9-00-10-223 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.9 | BOMBA DE INFUCION | CI | Y1000 | 9-00-10-219 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.10 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360716620 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.11 | MONITOR | N10NKOHDEN | BSM-3562K | 14287 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.12 | LAMPARA PORTATIL | BURTON |  | 11063 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.13 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360716616 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.14 | MONITOR | NIONKOHDEN | BSM-3562K | 13258 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.15 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N-10360716608 |  | UCI 3ra |  | x | Semestral
3.1.16 | MONITOR | NIONKOHDEN | BSM-3562K | 14286 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.17 | MONITOR | NIONKOHDEN | BSM-3562K | 13253 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.18 | MONITOR | NIONKOHDEN | BSM-3562K | 132289 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.19 | DEFIBRILADOR | NEEPORT | DEFI XPRESS | DM2003027 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.20 | EFIGMO MANOMETRO | WELCHALLYN | NA | NA |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.21 | BOMBA DE FUCION | CI | Y1000 | 9-00-10-236 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.22 | BOMBA DE FUCION | CI | Y1000 | 9-00-10-236 |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
3.1.23 | ENDOFLOTOR | STOR2 |  | HC 15218-B |  | UCI 3ra |  | x | Trimestral
5.1 QUIROFANO EMERGENCIA
4.1.1 | MAQUINA DE ANESTECIA | OHMEDA | POBOX7550 | F0706188 |  | Quirofano emergencia |  | x | SEMESTRAL
4.1.2 | BISTURI ELECTRONICO | WEM | HF-120 | 4450010 |  | Quirofano emergencia |  | x | Trimestral
4.1.3 | MESA DE CIRUGIA | FAMED | SU-02 | 1008/01359 |  | Quirofano emergencia |  | x | Anual
4.1.4 | MONITOR DE SIG VITALES | EDAN | IM8B | 360001M20303810048 |  | Quirofano emergencia |  | x | Trimestral
4.1.5 | MAQUINA DE ANESTECIA | GENERAL | AESPIRE | AMXP1005 |  | Quirofano emergencia |  | x | Trimestral
4.1.6 | MESA DE CIRUGIA | FAMED | SU-02 | NA |  | Quirofano emergencia |  | x | Trimestral
4.1.7 | MONITOR DE SIG VITALES | EDAN | IM8B | 360001-M20303810010 |  | Quirofano emergencia |  | x | Trimestral
4.1.8 | MAQUINA DE ANESTECIA | GENERAL | AESPIRE | AMXM00194 |  | Quirofano emergencia |  | x | Trimestral
4.1.9 | ELECTRO CAUTERIO | PROMED | PSU-400 | PE20003241 |  | Quirofano emergencia |  | x | Trimestral
4.1.10
4.1.11
6.1 LABORATORIO
5.1.1 | CENTRIFUGAS | UNICO | MX-C8624 | M0703073 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.2 | ROTADOR | UNICO | TTR-200 | T1108110 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.3 | CENTRIFUGAS | UNICO | MX-C8624 | M0704056 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.4 | MESCLADORA | MINDRAY | BS-200 |  |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.5 | CODIFICADOR | TRUPONT |  |  |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.6 | MICROSCOPIO | UNICO | LED | G38L20131606 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.7 | MICROSCOPIO | AUSTRIA | MC300 | 7646 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.8 | INCUBADORA | LABCOMCO | DELTA SERES | 71077157 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.9 | BALANZA | OHAUS |  | 1400/1500 |  | Laboratorio |  | x | Semestral
5.1.10 | MICROSCOPIO | UNICO | LED | G38L20131712 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.11 | MICROSCOPIO | OPTIKA |  |  |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.12 | ROTADOR | BI | 4625 |  |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.13 | MESCLADORA | THERMO | LL16115 | 18709113886 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.14 | CENTRIFUGAS | UNIDO | MX-C8624 | M0703074 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.15 | MICROSCOPIO | UNICO | LED | G38L201331605 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.16 | AUTOCLAVE TIPO OLLA | AMERICAN | 25X-I | 201140 |  | Laboratorio |  | x | MENSUAL
5.1.17 | HORNO | BOEXEL | 17800 | 74606441 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.18 | BAÑO MARIA CELO | VANDERLAB | DSD-200E-11 | 15090058 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.19 | BAÑO MARIA | FISHER | 205 | 16000071113858 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.20 | MESCLADORA | UNICO | TTR-200 | T10041006014 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
5.1.21 | MESCLADORA QUIM | MINORAY | BC-2800 | RP-02104210 |  | Laboratorio |  | x | Trimestral
7.1 EMERGENCIAS
7.1.1 | ELECTROCARDIOGRAFO | MEDIBLU | ME12 | 92120820022U |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.2 | BALANZA | DETECTO |  |  |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.3 | OTORCOPIO | WELCHALLYM | 167 |  |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.4 | MONITOR | NIHONROHDEN | BSM-22303K | 1934 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.5 | MONITOR |  | BSM-2303 | 1408 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.6 | MONITOR | BIOCARE | IM-8 | 201200023 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.7 | VENTILADOR |  | E-360 | N10-360716600 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.8 | VENTILADOR | NEUPORT | E-360 | N10-360716602 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.9 | VENTILADOR | NEUPORT | E-360 | 12360921221 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.10 | MONITOR | ADVANCED | PM-200APRO | 3014448-M14C05140120 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.11 | ASPIRADOR | GOMCO |  |  |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.12 | NEUROLIZADOR | ROXNLAS | NB-500 |  |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.13 | ELECTROCARDIOGRAFO | MEDIBLU | ME12 | 92120820022U |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.14 | MONITOR | NIHONKOHDEN | BSM-2303K | 1430 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.15 | MONITOR | NIHONKOHDEN | BSM-2303K | 1913 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.16 | MONITOR |  | BSM-2303K | 1914 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.17 | MONITOR |  | BSM-2303K | 1931 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.18 | MONITOR |  | BSM-2303K | 1930 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.19 | MONITOR |  | BSM-2303K | 1909 |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.20 | Caja Cuarto Electrico No 1 | Clasic 4TON | TCGD4854451A | WOL93072280 |  | Emergencia |  | x | cada 6 meses
7.1.21 | Caja Cuarto Electrico No 2 | Clasic 4TON | TCGD4854451A | WOL9327289 |  | Emergencia |  | x | cada 6 meses
7.1.22 | Caja Cuarto Electrico No 3 | Clasic 4TON | TCGD4854451A | WOL9307279 |  | Emergencia |  | x | cada 6 meses
7.1.23 | Caja Cuarto Electrico No 4 | Clasic 4TON | TCGD4854451A | WOL9307281 |  | Emergencia |  | x | cada 6 meses
7.1.24 | Manejadora Sala de Espera | Johnson Controls | AM10-ARR2 |  |  | Emergencia |  | x | Trimestral
7.1.25 | UPS | GE Digilal Energy | LP 60 | Qoo60-0508-G153G |  | Emergencia |  | x | MENSUAL
7.1.26 | TRANFORMADOR 1P | EATON | V48M28T75 | J12F50096 |  | Emergencia |  | x | Anual
7.1.27 | TRANFORMADOR 1P | General Electric | 9T83B3873 | 303B401AAP073 |  | Emergencia |  | x | Anual
7.1.28 | TRANFORMADOR 1P | Cutler-Hommer | V48M28T30K | J97BO31B |  | Emergencia |  | x | Anual
7.1.29 | TRANFORMADOR 1P | General Electric | 9T83B3871 | 303B401AAPO71 |  | Emergencia |  | x | Anual
7.1.30
7.1.31
QUIROFANO 4ta
8.1.1 | ARCO EN C RX | PHILIPS | 718094 | 543 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | cada 6 meses
8.1.2 | MONITOR SSIG VITALES | CONTEC | CMS7000 | 18010400004 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | Trimestral
8.1.3 | MAQUINA DE ANESTESIA | GENERAL | AESPISE | AMXP01010 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | Trimestral
8.1.4 | MONITOR SSIG VITALES | ADVANCE | PM-2000APRO | 301448-M14C0514011401 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | Trimestral
8.1.5 | ASPIRADOR | ARI | 23C-I | 200606203438 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | cada 6 meses
8.1.6 | ELECTRO CAUTERIO | PROMED | PSU-400 | PE-200023041 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | cada 6 meses
8.1.7 | MESA DE CIRUGIA | NA | NA | NA |  | QUIROFANO 4ta |  | x | Anual
8.1.8 | MESA DE CIRUGIA | PROMED | NA | CMPH1166 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | cada 6 meses
8.1.9 | ELECTRO CAUTERIO | PROMED | PSU-400 | PE20002641 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | cada 6 meses
8.1.10 | ELECTRO CAUTERIO | EDAN | IM8B | 360001-M20303810004 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | cada 6 meses
8.1.11 | MAQUINA DE ANESTESIA | GENERAL | AESPISE | AMXL01562 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | Trimestral
8.1.12 | MESA DE CIRUGIA | NA | NA | NA |  | QUIROFANO 4ta |  | x | cada 6 meses
8.1.13 | ASPIRADOR | ARI | 23C-I | NA |  | QUIROFANO 4ta |  | x | cada 6 meses
8.1.14 | ELECTRO CAUTERIO | PROMED | PSU-400 | PE20002241 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | cada 6 meses
8.1.15 | MONITOR SSIG VITALES | EDAN | IM8B | 360001-M20303810049 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | Trimestral
8.1.16 | MAQUINA DE ANESTESIA | GENERAL | AESPISE | AMXP01008 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | cada 6 meses
8.1.17 | DEFIBRILADOR | NIHONKOHDEN | TEC-5521E | 668 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | Anual
8.1.18 | MESA DE CIRUGIA | HFMED | HFEOT99X | 219110037 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | cada 6 meses
8.1.19 | ELECTRO CAUTERIO | ELECTRO SURGICAL | HV-30A | A2003018 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | cada 6 meses
8.1.20 | ASPIRADOR | ARI | 23C-I | 200606203440 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | cada 6 meses
8.1.21 | MONITOR SSIG VITALES | EDAN | IM8B | 360001-M20303810011 |  | QUIROFANO 4ta |  | x | Trimestral
8.1.22
8.1.23
QUIROFANO 3ro
9.1.1 | ELECTRO CAUTERIO | WEM | SS-5015 | 2526 |  | QUIROFANO 3ro |  | x | cada 6 meses
9.1.2 | MESA DE CIRUGIA | PROMED | NA | CMPH1164 |  | QUIROFANO 3ro |  | x | Anual
9.1.3 | MONITOR SSIG VITALES | EDAN | IM8B | 360001-M20303810002 |  | QUIROFANO 3ro |  | x | Trimestral
9.1.4 | MAQUINA DE ANESTESIA | GENERAL | AESPISE | AMXPO1007 |  | QUIROFANO 3ro |  | x | cada 6 meses
9.1.5 | ASPIRADOR | ARI | 23C-I | 200606203436 |  | QUIROFANO 3ro |  | x | cada 6 meses
9.1.6 | MAQUINA DE ANESTESIA | RENDER GROUP | SD-M20000 | 20031536 |  | QUIROFANO 3ro |  | x | cada 6 meses
9.1.7 | MONITOR SSIG VITALES | EDAN | IM8B | 360001-M20303810035 |  | QUIROFANO 3ro |  | x | Trimestral
9.1.8 | ARCO EMC RX | GENORAY | ZEN 7000 | ZEN-072601-10618 |  | QUIROFANO 3ro |  | x | cada 6 meses
9.1.9 | ELECTRO CAUTERIO | PROMED | PSU-400 | PE-20003041 |  | QUIROFANO 3ro |  | x | cada 6 meses
9.1.10 | MAQUINA DE ANESTESIA | GENERAL | AESPISE | AMXPO1006 |  | QUIROFANO 3ro |  | x | cada 6 meses
9.1.11 | DEFIBRILADOR | PHYSIO-CONTPOL |  | 12255682 |  | QUIROFANO 3ro |  | x | Anual
9.1.12 | CAUTERIO | OBS | OBS-350A | 350A202003050030 |  | QUIROFANO 3ro |  | x | cada 6 meses
9.1.13 | CAUTERIO | OBS | OBS-350A | 350A202003050026 |  | QUIROFANO 3ro |  | x | cada 6 meses
PREOPERATORIO 3ro
10.1.1 | DEFIBRILADOR | SCHILLER | DG4000 | 108990101034 |  | PREOPERATIO 3ro |  | x | Anual
10.1.2 | MONITOR SSIG VITALES | EDAN | IM8B | 360001-M20303810042 |  | PREOPERATIO 3ro |  | x | Trimestral
10.1.3 | MONITOR SSIG VITALES | EDAN | IM8B | 360001-M20303810044 |  | PREOPERATIO 3ro |  | x | Trimestral
PREOPERATORIO 4ta
11.1.1 | MONITOR | EDAN | IM8B | 360001-M20303810005 |  | PREOPERATIO 4ta |  | x | Trimestral
11.1.2 | EFIMO | TENSOMEO | 123 | IG1048642 |  | PREOPERATIO 4ta |  | x | Trimestral
11.1.3 | MONITOR | EDAN | IM8B | 360001-M20303810009 |  | PREOPERATIO 4ta |  | x | Trimestral
11.1.4 | EFIMO | TENSOMEO | 123 | 181048537 |  | PREOPERATIO 4ta |  | x | Trimestral
11.1.5 | EFIMO | TENSOMEO | 123 | 181046536 |  | PREOPERATIO 4ta |  | x | Trimestral
11.1.6 | DEFIBRILADOR | KOHDEN NION | TEC-5531E | 896 |  | PREOPERATIO 4ta |  | x | Anual
11.1.7 | EFIMO | TENSOMEO | 123 | 181048536 |  | PREOPERATIO 4ta |  | x | Trimestral
11.1.8 | EFIMO | TENSOMEO | 123 | 181048538 |  | PREOPERATIO 4ta |  | x | Trimestral
11.1.9 | EFIMO | TENSOMEO | 123 | 181048541 |  | PREOPERATIO 4ta |  | x | Trimestral
8.1 DIALISIS
12.1.1 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360711219 |  | Dialisis |  | x | Mensual
12.1.2 | TV PLASMA | SONI |  |  |  | Dialisis |  | x | Mensual
12.1.3 | DEFIBRILADOR | PHYS10-CONTROL | LIFEPAK 9A |  |  | Dialisis |  | x | Mensual
12.1.4 | MONITOR | NIHONKOHDEN | BSM-2003K | 1936 |  | Dialisis |  | x | Mensual
12.1.5 | BALANZA DIGITAL | ADAM | MOW-300L |  |  | Dialisis |  | x | Mensual
9.1 TERAPIA FISICA
13.1.1 | CAMINADORA | PROFORM | PSTL5950 | BB80111328 |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.2 | CAMINADORA | PROFORM | PSTL5950 | BB80111328 |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.3 | MAQUINA DE EJERCICIOS | PLATINIUM |  |  |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.4 | MAQUINA DE EJERCICIOS | PLATINIUM |  |  |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.5 | TRACCION | DYNATRON | DYNATRON900 | IC4119023 |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.6 | CPM | PHOENIX | 1850 | 1850-144099 |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.7 | HYDROCOLLATOR | CHATTANOOGA | 2402 | 67779 |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.8 | HYDROCOLLATOR |  | 2402 | 67780 |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.9 | ESTIMULADOR ELECTRICO | DYNATRONKS | D525B | B51404007 |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.10 | ESTIMULADOR ELECTRICO | DYNATRONKS | D125 | 131060 |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.11 | ESTIMULADOR ELECTRICO | DYNATRONKS | 525 | B5140404 |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.12 | ESTIMULADOR ELECTRICO | DYNATRONKS | 525 | 511404002 |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.13 | DRENADOR LINFATICO | B10 | SC-3008 | 126283-8 |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.14 | CPM | PHOENIX | 1850 | 1850144098 |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.15 | LAMPARA DE CALOR | XINFENG | CQ-27 | 11010254 |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.16 | LAMPARA DE CALOR | XINFENG | CQ-27 | 11010260 |  | Terapia |  | x | Mensual
13.1.17 | DRENADOR LINFATICO | CHATTANOOGA | 4331 | 8079107 |  | Terapia |  | x | Mensual
10.1 PATOLOGIA
14.1.1 | MICROSTOMO | LEICA | RM-2235 | 50038604 |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
14.1.2 | CENTRIFUGAS | UNICO | C006 | F0706188 |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
14.1.3 | CENTRIFUGAS | CORY ADAMS | 420351 | 4450010 |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
14.1.4 | DISPENSADOR DE PARAFINA | LEICA | EG1150H |  |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
14.1.5 | CRIOSTATO | LEICA | CM-1850-3-5 | 4711148 |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
14.1.6 | PLATO CALIENTE | FARGO | HP-205N | 1309004 |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
14.1.7 | BANO DE FROTACION | PREMIER | XH-1001 |  |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
14.1.8 | AUTOTECNICOM | LEICA | TP1020-1-1 | 42230535 |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
14.1.9 | AUTOSTAINER | LECA | AUTOSTAINER XL | 45635340 |  | Patologia |  | x | SEMESTRAL
14.1.10 | NEVERA PARA CADAVER |  |  |  |  | Patologia |  | x | TRIMESTRAL
14.1.11 | NEVERA PARA CADAVER |  |  |  |  | Patologia |  | x | TRIMESTRAL
14.1.12 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI08-ARR2 |  |  | Patologia |  |  | Trimestral
11.1 QUIROFANO 3RA
15.1.1 | Mesa quirurgica | Famed Zywier | Su-02 | 1008-01357 |  | Quirofano 1 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.2 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMXP01006 |  | Quirofano 1 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.3 | Monitor de signos vitales | Contec | CMS7000 | 18010400003 |  | Quirofano 1 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.4 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 2526 |  | Quirofano 1 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.5 | Aspirador | Gonco | 3040 | 20080114005 |  | Quirofano 1 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.6 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | v1712 |  | Quirofano 1 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.7 | Mesa quirurgica | Famed Zywier | Su-02 | 1008/01359 |  | Quirofano 2 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.8 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMXP01009 |  | Quirofano 2 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.9 | Monitor de signos vitales | Lutech | Datalys 760 | K5120727067 |  | Quirofano 2 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.10 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 2524 |  | Quirofano 2 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.11 | Aspirador | Gonco | 3040 |  |  | Quirofano 2 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.12 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | V1712 |  | Quirofano 2 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.13 | Mesa quirurgica | Famed Zywier | Su-02 | 1008/01358 |  | Quirofano 3 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.14 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMXl01562 |  | Quirofano 3 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.15 | Monitor de signos vitales | Contec | CMS7000 | 18010400002 |  | Quirofano 3 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.16 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 4811 |  | Quirofano 3 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.17 | Aspirador | Gonco | 3040 |  |  | Quirofano 3 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.18 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | V2360 |  | Quirofano 3 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.19 | Mesa quirurgica | Amsco | 2080L | 404186003 |  | Quirofano 4 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.20 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMXM00194 |  | Quirofano 4 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.21 | Monitor de signos vitales | Lutech | Datalys 760 | K5120727065 |  | Quirofano 4 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.22 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 4856 |  | Quirofano 4 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.23 | Aspirador | Gonco | 3040 | 20072210009 |  | Quirofano 4 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
15.1.24 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | V2361 |  | Quirofano 4 - 3ra |  | x | SEMESTRAL
12.1 QUIROFANO 4TA
16.1.1 | Mesa quirurgica | Famed Zywier | Su-02 | 0407/12458 |  | Quirofano 1 - 4ta |  | x | ANUAL
16.1.2 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMXP01004 |  | Quirofano 1 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.3 | Monitor de signos vitales | Contec | CMS7000 | 18010400006 |  | Quirofano 1 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.4 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 4824 |  | Quirofano 1 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.5 | Aspirador | Gonco | 3040 |  |  | Quirofano 1 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.6 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | V1715 |  | Quirofano 1 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.7 | Mesa quirurgica | Famed Zywier | Su-02 | 1008/14897 |  | Quirofano 2 - 4ta |  | x | SEMESTTRAL
16.1.8 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMP01010 |  | Quirofano 2 - 4ta |  | x | SEMESTTRAL
16.1.9 | Monitor de signos vitales | Nihon Kohoden | BSA-2303K | 1907 |  | Quirofano 2 - 4ta |  | x | SEMESTTRAL
16.1.10 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 4833 |  | Quirofano 2 - 4ta |  | x | SEMESTTRAL
16.1.11 | Aspirador | Gonco | 3040 |  |  | Quirofano 2 - 4ta |  | x | SEMESTTRAL
16.1.12 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | v1711 |  | Quirofano 2 - 4ta |  | x | SEMESTTRAL
16.1.13 | Mesa quirurgica | Amsco | 2080L | 356263 |  | Quirofano 3 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.14 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMXP01007 |  | Quirofano 3 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.15 | Monitor de signos vitales | Centec | CMS7000 | 18010400004 |  | Quirofano 3 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.16 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 4858 |  | Quirofano 3 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.17 | Aspirador | Gonco | 3040 |  |  | Quirofano 3 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.18 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | v1717 |  | Quirofano 3 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.19 | Mesa quirurgica | Famed Zywier | Su-02 | 0908/14818 |  | Quirofano 4 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.20 | Maquina de anestesia | Datex-Omeda | Aespire 7100 | AMXP11008 |  | Quirofano 4 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.21 | Monitor de signos vitales | Lutech | Datalys 760 | K5120727064 |  | Quirofano 4 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.22 | Electro cauterio | Wem | SS-5015 | 2835 |  | Quirofano 4 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.23 | Aspirador | Gonco | 3040 |  |  | Quirofano 4 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
16.1.24 | Lampara Quirurgica | Borton | DB2000 | V1719 |  | Quirofano 4 - 4ta |  | x | SEMESTRAL
13.1 RAYOS X
17.1.1 | RESONADOR | General Electric | 5184765 | 203046HM8 |  | RAYOS X |  | x | FUERA DE SERVICIO
17.1.2 | RAYOS X | General Electric | General Electric | 22S08150 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
17.1.3 | TOMOGRAFIA | General Electric | HISPEED DUAL | B7HS08852 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
17.1.4 | RAYOS X EMERGENCIA | TXR | S210 | 130602 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
17.1.5 | TELECOMANDO FLUOROSCOPIO | General Electric | PRECISION | 57999HL5 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
17.1.6 | ARCO C | General Electric | EVER VIEW 7500 | F2510142 F2508190 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
17.1.7 | ARCO C | ZEN 041202-10213CA | C01EB00.J.12.K.59 | M2-130408-05 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
17.1.8 | PORTATIL | General Electricmpx | A7900-12 | PK11620 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
17.1.9 | PORTATIL | TXR | TMS5 | 36-08-03-150 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
17.1.10 | PORTATIL | SCHIMADZU | 0.7/1 3U163C-36 | RM74B5960014 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
17.1.11 | Sonógrafo | Gene.Electric. | 0.7/1 3U163C-36 | 158547WXO |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
17.1.12 | Sonógrafo | Phillips | logiq C5 | C170100323 |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
17.1.13 | Sonógrafo | Aloka | HD6. | M11570C |  | RAYOS X |  | x | MENSUAL
17.1.14 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AM108-ARR2 |  |  | RAYOS X PASILLO |  | x | Trimestral
17.1.15 | AIRE DE RAYOS X | INLEC | CSDC-24K/23PO1590 | 17 |  | RAYOS X |  | x | Trimestral
17.1.16 | AIRE DE CUARTO UPS | LENNOX | LM018CO-100P432-1 | 52819L56009 |  | RAYOS X |  | x | Trimestral
17.1.17 | AIRE DE TOMOGRAFO | TGM | MTUCNO60A | 62020 |  | RAYOS X |  | x | Trimestral
1ro PISO
18.1.1 | SECADORA | Wanxing | HG-35 |  |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.2 | SECADORA | Maxiry | ADG50 | 539577NA |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.3 | SECADORA | Wanxing | HG-35 |  |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.4 | SECADORA | Maxiry | ADG50 | 539577NA |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.5 | SECADORA | Damuven | DD45EB80NZEEM | 18002782 |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.6 | LAVADORA | Electrolux | W52505 | 9867920156 |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.7 | LAVADORA | Bytecnologies | 51-110-E2-2N51RNS | 3494 |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.8 | LAVADORA | Bytecnologies | NABA |  |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.9 | LAVADORA | Danube | WEN-45CHWET2 | 18003979 |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.10 | LAVADORA | ELECTROLUX | W52505 | 9867920156 |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.11 | LAVADORA | YASKAWA | 36026V5JAAV | 803409601 |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.12 | COMPRESOR | ENJURO TEELS | TUE7580VM | 1W497 |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.13 | COMPRESOR | COMPBELL | VT558709AJ | 1879988 |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.14 | ABANICO | COOL MASTER | DW-411403 | 750MM |  | Lavanderia |  | x | Mensual
18.1.15 | MAQUINA DE COCER | GEOSOFIA | 747F-514M2-24 | 10121034084 |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.16 | MAQUINA DE COCER | GEOSOFIA | DOL124 | 3419453 |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.17 | MAQUINA DE COCER | YAMATA | DOL124-1 |  |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.18 | MAQUINA DE COCER | KARCHER | 1,533-210,2 | 26653 |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.19 | MAQUINA DE COCER | KARCHER | BD50150CBP | 11270230 |  | Lavanderia |  | x | Trimestral
18.1.20 | BOMBA | LUBI | LE550-1601B | 31015464 |  | CUARTO DE BOMBA EMERGENCIA |  | x | Cada 6 Meses
18.1.21 | BOMBA | LUBI | LE550-1601B | 31015463 |  | CUARTO DE BOMBA EMERGENCIA |  | x | Cada 6 Meses
18.1.22 | BOMBA | PEDROLLO | CP750C-N | HMX770,3 |  | CUARTO DE BOMBA EMERGENCIA |  | x | Cada 6 Meses
18.1.23 | BOMBA | PEDROLLO | CP750C-N | HMX770,3 |  | CUARTO DE BOMBA EMERGENCIA |  | x | Cada 6 Meses
18.1.24 | BOMBA | FRANKLIN | 20DB2 | CL-1042113 |  | CUARTO DE BOMBA EMERGENCIA |  | x | Cada 6 Meses
18.1.25 | MOTO BOMBA | POWRTECH | JU64-VF58 | PE8068T89137 |  | CUARTO DE BOMBA EMERGENCIA |  |  | Cada 6 Meses
18.1.26 | CHILLER | YORK | YRWAWT2-46C | SKSM642960 |  | CUARTO DE PLANTA EMERGENCIA |  |  | Cada 6 Meses
18.1.27 | GENERADOR | CUMMINS | KTA50G9 | 33168657 |  | CUARTO DE PLANTA EMERGENCIA |  |  | CADA 150 HORAS
18.1.28 | GENERADOR | CUMMINS | KTA50G9 | 33168655 |  | CUARTO DE PLANTA EMERGENCIA |  |  | CADA 150 HORAS
18.1.29 | CHILLER | YORK | YRWAWT2-46C | SKSM642970 |  | CUARTO DE PLANTA EMERGENCIA |  |  | Cada 6 Meses
18.1.30 | BOMBA | WEO | JMO15404DPS | CB66387 |  | CUARTO DE PLANTA EMERGENCIA |  |  | ANUAL
18.1.31 | BOMBA | WEO | JMO15404DPS | CB66389 |  | CUARTO DE PLANTA EMERGENCIA |  |  | ANUAL
18.1.32 | BOMBA | WEO | JMO15404DPS | CB66388 |  | CUARTO DE PLANTA EMERGENCIA |  |  | ANUAL
18.1.33 | BOMBA | WEO | 284JP | JP25404 |  | CUARTO DE PLANTA EMERGENCIA |  |  | ANUAL
18.1.34 | BOMBA | WEO | 284JP | JP25405 |  | CUARTO DE PLANTA EMERGENCIA |  |  | ANUAL
18.1.35 | BOMBA | WEO | 284JP | 3P25407 |  | CUARTO DE PLANTA EMERGENCIA |  |  | ANUAL
18.1.36 | BOMBA | WEO | 284JP | JP25408 |  | CUARTO DE PLANTA EMERGENCIA |  |  | ANUAL
18.1.37 | BOMBA | WEO | 284JP | JP25409 |  | CUARTO DE PLANTA EMERGENCIA |  |  | ANUAL
18.1.38 | BOMBA | WEO | 284JP | JP25403 |  | CUARTO DE PLANTA EMERGENCIA |  |  | ANUAL
18.1.39 | TORRE DE ENFRIAMIENTO | WEO | FW-400 | WO7400004 |  | CUARTO DE PLANTA EMERGENCIA |  |  | Cada 6 Meses
18.1.40 | TORRE DE ENFRIAMIENTO | WEO | FW-400 | WO7400004 |  | CUARTO DE PLANTA EMERGENCIA |  |  | Cada 6 Meses
18.1.41 | PESO | METTLERTOLEDO | BB231-3BC150 | B44119272 |  | COCINA |  |  | Trimestral
18.1.42 | HIELERA | MANITOWOC | SDO322A | 110662996 |  | COCINA |  |  | Trimestral
18.1.43 | CONGELADOR | FARCO | UF-48-TMI | 2022080614 |  | COCINA |  |  | Trimestral
18.1.44 | EXIBIDOR | TRUE | GDM-35 | 4993400 |  | COCINA |  |  | Trimestral
18.1.45 | FREEZER | FARCO | ST-40-134 | 99080491 |  | COCINA |  |  | Trimestral
18.1.46 | EXIBIDOR | TRUE | GDM-35 | 4968033 |  | COCINA |  |  | Trimestral
18.1.47 | CALENTADOR | BEVLES | HP6A-LX-X | 37091348 |  | COCINA |  |  | Mensual
18.1.48 | ESTUFA DE GLP | INVER,HOSKING | HP6A-LX-X | 37091348 |  | COCINA |  |  | Mensual
18.1.49 | LICUADORA | UNIVERSAL | VL-15 | 2113902 |  | COCINA |  |  | Mensual
18.1.50 | HORNO ELECTRICO | VOLCAN | VC4GD-21D150K | 48203156 |  | COCINA |  |  | Mensual
18.1.51 | PLANCHA ELECTRICA | STAR PRO-MAX | 1-800-844-5058 |  |  | COCINA |  |  | Mensual
18.1.52 | LICUADORA | OSTERIZER | 4090-014 |  |  | COCINA |  |  | Mensual
18.1.53 | MICROHONDA | FRIGIDAIRE | FMDO3053GSPG | 31571184 |  | COCINA |  |  | Mensual
18.1.54 | HORNO ELECTRICO | VOLCAN | VC4GD-21D150K | 48203156 |  | COCINA |  |  | Mensual
18.1.55 | REBANADORA | BERKEL | 827E | 42671 |  | COCINA |  |  | Mensual
18.1.56 | CALENTADOR | COOH RIT | ATHC-18-P |  |  | COCINA |  |  | Mensual
18.1.57 | MICROHONDA | FRIGIDAIRE | FMDO3053GSPG | 31571164 |  | COCINA |  |  | Mensual
18.1.58 | MICROHONDA | RCA | RCMW30 |  |  | COCINA |  |  | Mensual
18.1.59 | MICROHONDA | FRIGIDAIRE | FMDO3053GSPG | 13190596 |  | COCINA |  |  | Mensual
18.1.60 | MICROHONDA | FRIGIDAIRE | FMDO3053GSPG | 31570597 |  | COCINA |  |  | Mensual
18.1.61 | CARTO FRIO TEMPERATURA MEDIA |  |  |  |  | COCINA |  |  | Trimestral
18.1.62 | CUARTO FRIO TEMPERATURA BAJA |  |  |  |  | COCINA |  |  | Trimestral
2DO PISO CONSULTA
19.1.1 | Manejadora laboratorio2P | Johnson Controls | AM10-ARR2 | A |  | 2DO PISO CONSULTA |  | x | Trimestral
19.1.2 | Manejadora Quemados 2p | Johnson Controls | AM10-ARR2 | A |  | 2DO PISO CONSULTA |  | x | Trimestral
19.1.3 | UPS 2P | GE Digilal Energy | LP50 | Qoo5-0408-G144G |  | 2DO PISO CONSULTA |  | x | Mensual
19.1.4 | TRANFORMADOR 2P | GERAL ELECTRIC | 9T83B3873 | 303B401AAPO73 |  | 2DO PISO CONSULTA |  | x | ANUAL
19.1.5 | TRANFORMADOR 2P | GERAL ELECTRIC | 9T83B3872 | 303B401AAPO72 |  | 2DO PISO CONSULTA |  | x | ANUAL
19.1.6 | TRANFORMADOR 2P | FEDERAL PACIFIC | 36B |  |  | 2DO PISO CONSULTA |  | x | ANUAL
19.1.7 | FRIZER EXIBIDOR | TRUE | GDM-35 | 4993405 |  | 2DO PISO LABORATORIO |  | x | Trimestral
19.1.8 | FRIZER EXIBIDOR | TRERMO | REB1204A21 | 08T1329540T |  | 2DO PISO LABORATORIO |  | x | Trimestral
19.1.9 | FRIZER EXIBIDOR | BIOBOSE | BPR-5V628 | BPR5V62825230392 |  | 2DO PISO LABORATORIO |  | x | Trimestral
19.1.10 | NEVERA EJECUTIVA | GENERAL ELECTRIC | GMR04HASCCS | VT007521 |  | 2DO PISO LABORATORIO |  | x | Trimestral
19.1.11 | REFIGERADOR | BIOBOSE | BPR-5V68 | BPR5V6826230173C |  | 2DO PISO LABORATORIO |  | x | Trimestral
19.1.12 | FRIZER EXIBIDOR | FARCO | VT-40GL | 2013070244 |  | 2DO PISO LABORATORIO |  | x | Trimestral
19.1.13 | MICRO HONDA | HAMILTON BEACH | PIOON30AP-53BI | E193295 |  | 2DO PISO LABORATORIO |  | x | Trimestral
19.1.14 | BOMBA DE AGUA | AKOS | CB840 | B22000401710012 |  | 2DO DIALISIS |  | x | Cada 6 Meses
19.1.15 | NEVERA EJECUTIVA | NEVERA EJECUTIVA | GMR04HASCCS | VT007405 |  | 2DO DIALISIS |  | x | Trimestral
19.1.16 | BEBEDERO | NEVERA EJECUTIVA | BN-HC66L | DC160411063 |  | 2DO DIALISIS |  | x | Trimestral
19.1.17 | BOMBA DE AGUA | PEDROLLO | JCRM2C | 191209 |  | 2DO DIALISIS |  | x | Cada 6 Meses
19.1.18 | BOMBA DE AGUA | PEDROLLO | JCRM2C | 181333 |  | 2DO DIALISIS |  | x | Cada 6 Meses
19.1.19 | BOMBA DE AGUA | FW | PB1016A151 | 983115 |  | 2DO DIALISIS |  | x | Cada 6 Meses
19.1.20 | BOMBA DE AGUA | STA-RITE | HP20G-02 | 001G22K |  | 2DO DIALISIS |  | x | Cada 6 Meses
19.1.21 | NEVERA EJECUTIVA | GENERAL ELECTRIC | GMR04BANFWW | VT006442 |  | 2DO PISO CONSULTA |  | x | Trimestral
19.1.22 | MICRO HONDA | SAMSUNG | AMW832K | 36477WR48000 |  | 2DO PISO CONSULTA |  | x | Trimestral
19.1.23 | MANEJADORA | Johnson Controls | AM12-ARR2 | A |  | 2DO PISO CONSULTA |  | x | Trimestral
19.1.24 | BEBERO | OSTER | 05WDE1100 |  |  | 2DO PISO CONSULTA |  | x | Trimestral
19.1.25 | FAN COY (25) | Johnson Controls | UNIVERSAL |  |  | 2DO PISO CONSULTA |  | x | Trimestral
19.1.26 | BEBEDERO | AMERICAN | LMO5 | 125901888 |  | 2DO PISO CONSULTA |  | x | Trimestral
19.1.27 | BEBEDERO | GE | GXCF04F |  |  | FACTURACION |  | x | Trimestral
19.1.28 | Manejadora laboratorio2P | Johnson Controls | AM10-ARR2 | A |  | FISIATRIA |  | x | Trimestral
19.1.29 | BEBEDERO | PANDA | JK-81 |  |  | FISIATRIA |  | x | Trimestral
19.1.30 | BEBEDERO | GE | GXCF04F |  |  | FISIATRIA |  | x | Trimestral
19.1.31 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS |  | AMI12-ARR2 |  | FISIATRIA |  | x | Trimestral
3RO BLOQUE A B PISO
20.1.1 | MANEJADORA PASILLO | JOHNSON CONTROLS | AMI08-ARR2 |  |  | INTERNAMIENTO A |  | x | Trimestral
20.1.2 | MANEJADORA STAF MEDICO | JOHNSON CONTROLS | AMI06-ARR2 |  |  | INTERNAMIENTO B |  | x | Trimestral
20.1.3 | Transformador | GENERAL ELECTRIC | 9T8B3874 | 9T18Y4317GO6 |  | INTERNAMIENTO B |  | x | ANUAL
20.1.4 | Transformador | GENERAL ELECTRIC | 9T8B3872 | 303B40IAAPO72 |  | INTERNAMIENTO A |  | x | ANUAL
20.1.5 | Transformador | CUTLER HAMMER | V48M28T30K | J97B2302 |  | INTERNAMIENTO A |  | x | ANUAL
20.1.6 | UPS | GERAL ELECTRIC | LP50 | Q0050-0508-GI50G |  | INTERNAMIENTO B |  | x | MENSUAL
20.1.7 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI2-ARR2 | A |  | INTERNAMIENTO B |  | x | Trimestral
20.1.8 | MICROHONDA | OSTER | OGG61002 | 13040031 |  | INTERNAMIENTO B |  | x | Trimestral
20.1.9 | NEVERA EJECUTIVA | AMERICAN | NBS-4 |  |  | INTERNAMIENTO B |  | x | Trimestral
20.1.10 | FAN COY (24) | Johnson Controls | UNIVERSAL |  |  | INTERNAMIENTO B |  | x | Trimestral
20.1.11 | EXIBIDOR DE FARMACIA | MADERA | NEX-25 |  |  | INTERNAMIENTO B |  | x | Trimestral
20.1.12 | BEBEDERO | DAIWA | VR12DBMAD | 915210180025 |  | INTERNAMIENTO B |  | x | Trimestral
20.1.13 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI12-ARR2 | A |  | INTERNAMIENTO B |  | x | Trimestral
20.1.14 | BEBEDERO | AMERICAN | LM085 | 823600150 |  | STAF DE ENFERMERIA |  | x | Trimestral
20.1.15 | NEVERA EJECUTIVA | GENERAL ELECTRIC | GMR04BANFWW | GZ0100294 |  | STAF DE ENFERMERIA |  | x | Trimestral
20.1.16 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI12-ARR2 | A |  | INTERNAMIENTO A |  | x | Trimestral
20.1.17 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI12-ARR2 | A |  | INTERNAMIENTO A |  | x | Trimestral
20.1.18 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI12-ARR2 | A |  | INTERNAMIENTO A |  | x | Trimestral
20.1.19 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI12-ARR2 | A |  | INTERNAMIENTO A |  | x | Trimestral
20.1.20 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI12-ARR2 | A |  | INTERNAMIENTO A |  | x | Trimestral
20.1.21 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI12-ARR2 | A |  | INTERNAMIENTO A |  | x | Trimestral
20.1.22 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI12-ARR2 | A |  | INTERNAMIENTO A |  | x | Trimestral
20.1.23 | BOMBA DE AGUA HABLANDADOR Y ESTIRILIZACION | LEO | AJM150 |  |  | INTERNAMIENTO A |  | x | Cada 6 Meses
20.1.24 | NEVERA EJECUTIVA | GENERAL ELECTRIC | GMR04BANFWW | GZ0403222 |  | UCI |  | x | Trimestral
20.1.25 | NEVERA EJECUTIVA | GENERAL ELECTRIC | GMR04BANFWW | GZ040341 |  | STAF DE ENFERMERIA |  | x | Trimestral
20.1.26 | BEBEDERO | NIKKEI | NK-LWBI5-5X16 |  |  | INTERNAMIENTO A |  | x | Trimestral
20.1.27 | FAN COY (20) | Johnson Controls | UNIVERSAL |  |  | INTERNAMIENTO A |  | x | Trimestral
5TO PISO BLOQUE A B
21.1.1 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI12-ARR2 | A |  | BLOQUE B |  |  | Trimestral
21.1.2 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI12-ARR2 | A |  | BLOQUE B |  |  | Trimestral
21.1.3 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI12-ARR2 | A |  | BLOQUE A |  |  | Trimestral
21.1.4 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI12-ARR2 | A |  | BLOQUE A |  |  | Trimestral
21.1.5 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI12-ARR2 | A |  | BLOQUE A |  |  | Trimestral
21.1.6 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI12-ARR2 | A |  | BLOQUE A |  |  | Trimestral
21.1.7 | MANEJADORA | JOHNSON CONTROLS | AMI12-ARR2 | A |  | BLOQUE A |  |  | Trimestral
21.1.8 | FAN COY (21) | JOHNSON CONTROLS | UNIVERSAL |  |  | BLOQUE B |  |  | Trimestral
21.1.9 | FAN COY (02) | JOHNSON CONTROLS | UNIVERSAL |  |  | BLOQUE A |  |  | Trimestral
21.1.10 | NEVERA EJECUTIVA | GENERAL ELECTRIC | GMR04BAMFWW | VV010557 |  | BLOQUE B |  |  | Trimestral
21.1.11 | BEBEDERO | G E | WT1231D | VSX0541703 |  | BLOQUE B |  |  | Trimestral
21.1.12 | NEVERA EJECUTIVA | WHIRIPOOL | FMDO353G5PG | 24830262 |  | BLOQUE B |  |  | Trimestral
21.1.13 | NEVERA EJECUTIVA | DAEW00 | FR-147R(55) | TR11XEA25303430 |  | BLOQUE B |  |  | Trimestral
21.1.14 | MICROHONDA | L G | M50741FW100 | 206TRSBIV43 |  | BLOQUE B |  |  | Trimestral
21.1.15 | MICROHONDA | NEDOCA | HMN125CL7 |  |  | BLOQUE A |  |  | Trimestral
21.1.16 | NEVERA EJECUTIVA | NEDOCA | NN-HF210D50 | 9002342 |  | BLOQUE A |  |  | Trimestral
21.1.17 | BEBEDERO | DAIWA | DW-1189 |  |  | BLOQUE A |  |  | Trimestral
21.1.18 | BEBEDERO | FRIGIDAIRE | LM-YL1-1119B | 94150020 |  | BLOQUE A |  |  | Trimestral
AZOTEA
22.1.1 | AIRE ACONDICIONADO | LENNOX | LISC024036-200U432 | S3223F00060 |  | AZOTEA |  |  | Trimestral
22.1.2 | AIRE ACONDICIONADO | LENNOX | LISC024036-200U432 | S3223F0036 |  | AZOTEA |  |  | Trimestral
22.1.3 | AIRE ACONDICIONADO | LENNOX | LISC024036-200U432 | S3223F00086 |  | AZOTEA |  |  | Trimestral
22.1.4 | AIRE ACONDICIONADO | LENNOX | LISC024036-200U432 | S3223F00033 |  | AZOTEA |  |  | Trimestral
22.1.5 | ASCENSOR | HIGEN | EMV1 5HU1 | 710153002 |  | AZOTEA |  |  | MENSUAL
22.1.6 | ASCENSOR | HIGEN | EMV1 5HU1 | 710153013 |  | AZOTEA |  |  | MENSUAL
22.1.7 | ASCENSOR | HIGEN | EMV1 5HU1 |  |  | AZOTEA |  |  | MENSUAL
22.1.8 | ASCENSOR | HIGEN | EMV1 5HU1 | 710153014 |  | AZOTEA |  |  | MENSUAL
22.1.9 | ASCENSOR | HIGEN | EMV1 5HU1 | 710153015 |  | AZOTEA |  |  | MENSUAL
REANIMACION
23.1.1 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N10360716621 |  | REANIMACION |  | x | Cada 6 meses
23.1.2 | VENTILADOR | NEWPORT | E360 | N123609223 |  | REANIMACION |  | x | Cada 6 meses
23.1.3 | MONITOR | EDAN | IM8B | 360079-M21407490098 |  | REANIMACION |  | x | Trimestral
23.1.4 | MONITOR | EDAN | IM8B | 360079-M21407480050 |  | REANIMACION |  | x | Trimestral
23.1.5 | LAMPARA CUELLO DE GANSO | SHADOWLES | LED120 | 20040339 |  | REANIMACION |  | x | Cada 6 meses
23.1.6 | DEFIBRILADOR | SAFETEX | DEFIXPRESS | 201912100023 |  | REANIMACION |  | x | Anual
23.1.7 | EKG | CARDIOCAR | EHG-2000 | ESO300474 |  | REANIMACION |  | x | Trimestral
23.1.8 | AUTOCLAVE | VAPOR ICANCLAVE | STE-18-K | A13742N18K1BO2010I |  | REANIMACION |  | x | Trimestral
23.1.9 | NEBULISADOR | DEVILBISS | 56500 | D7062545 |  | REANIMACION |  | x | Trimestral
23.1.10 | NEBULISADOR | DEVILBISS | 56500 | D7062548 |  | REANIMACION |  | x | Trimestral
23.1.11 | NEBULISADOR | DEVILBISS | 56500 | D7062547 |  | REANIMACION |  | x | Trimestral
INFRAESTRUCTURA
PRIMER PISO
24.1.1 | PUERTAS DE METAL | [7 empty] | CADA 4 MESES
24.1.2 | PUERTAS EN MADERA DE OFICINAS | [7 empty] | CADA 6 MESE
24.1.3 | PUERTAS DE CRISTAL EN OFICINA | [7 empty] | CADA 2 MESE
24.1.4 | PUERTAS COLGANTES EN QUIROFANOS | [7 empty] | TRIMESTRAL
24.1.5 | GABINETES | [7 empty] | CADA 5 MESE
24.1.6 | DESPENSAS | [7 empty] | CADA 5 MESE
24.1.7 | TOPES EN MARMOR | [7 empty] | CADA 5 MESE
24.1.8 | PAREDES | [7 empty] | MENSUAL
24.1.9 | PISOS | [7 empty] | TRIMESTRAL
24.1.10 | TRAMERIAS DE STAR DE ENFERMERIA | [7 empty] | CADA 6 MESE
24.1.11 | ASCENSORES | [7 empty] | CADA 4 MESE
24.1.12 | ESCALERAS | [7 empty] | TRIMESTRAL
24.1.13 | CRISTALES | [7 empty] | TRIMESTRAL
24.1.14 | TECHO | [7 empty] | TRIMESTRAL
24.1.15 | VENTANAS | [7 empty] | CADA 6 MESE
2DO PISO
25.1.1 | PUERTAS DE METAL | [7 empty] | CADA 4 MESES
25.1.2 | PUERTAS EN MADERA DE OFICINAS | [7 empty] | CADA 6 MESE
25.1.3 | PUERTAS DE CRISTAL EN OFICINA | [7 empty] | CADA 2 MESE
25.1.4 | PUERTAS COLGANTES EN QUIROFANOS | [7 empty] | TRIMESTRAL
25.1.5 | GABINETES | [7 empty] | CADA 5 MESE
25.1.6 | DESPENSAS | [7 empty] | CADA 5 MESE
25.1.7 | TOPES EN MARMOR | [7 empty] | CADA 5 MESE
25.1.8 | PAREDES | [7 empty] | MENSUAL
25.1.9 | PISOS | [7 empty] | TRIMESTRAL
25.1.10 | TRAMERIAS DE STAR DE ENFERMERIA | [7 empty] | CADA 6 MESE
25.1.11 | ASCENSORES | [7 empty] | CADA 4 MESE
25.1.12 | ESCALERAS | [7 empty] | TRIMESTRAL
25.1.13 | CRISTALES | [7 empty] | TRIMESTRAL
25.1.14 | TECHO | [7 empty] | TRIMESTRAL
25.1.15 | VENTANAS | [7 empty] | CADA 6 MESE
3RO PISO
26.1.1 | PUERTAS DE METAL | [7 empty] | CADA 4 MESES
26.1.2 | PUERTAS EN MADERA DE OFICINAS | [7 empty] | CADA 6 MESE
26.1.3 | PUERTAS DE CRISTAL EN OFICINA | [7 empty] | CADA 2 MESE
26.1.4 | PUERTAS COLGANTES EN QUIROFANOS | [7 empty] | TRIMESTRAL
26.1.5 | GABINETES | [7 empty] | CADA 5 MESE
26.1.6 | DESPENSAS | [7 empty] | CADA 5 MESE
26.1.7 | TOPES EN MARMOR | [7 empty] | CADA 5 MESE
26.1.8 | PAREDES | [7 empty] | MENSUAL
26.1.9 | PISOS | [7 empty] | TRIMESTRAL
26.1.10 | TRAMERIAS DE STAR DE ENFERMERIA | [7 empty] | CADA 6 MESE
26.1.11 | ASCENSORES | [7 empty] | CADA 4 MESE
26.1.12 | ESCALERAS | [7 empty] | TRIMESTRAL
26.1.13 | CRISTALES | [7 empty] | TRIMESTRAL
26.1.14 | TECHO | [7 empty] | TRIMESTRAL
26.1.15 | VENTANAS | [7 empty] | CADA 6 MESE
4TO PISO
27.1.1 | PUERTAS DE METAL | [7 empty] | CADA 4 MESES
27.1.2 | PUERTAS EN MADERA DE OFICINAS | [7 empty] | CADA 6 MESE
27.1.3 | PUERTAS DE CRISTAL EN OFICINA | [7 empty] | CADA 2 MESE
27.1.4 | PUERTAS COLGANTES EN QUIROFANOS | [7 empty] | TRIMESTRAL
27.1.5 | GABINETES | [7 empty] | CADA 5 MESE
27.1.6 | DESPENSAS | [7 empty] | CADA 5 MESE
27.1.7 | TOPES EN MARMOR | [7 empty] | CADA 5 MESE
27.1.8 | PAREDES | [7 empty] | MENSUAL
27.1.9 | PISOS | [7 empty] | TRIMESTRAL
27.1.10 | TRAMERIAS DE STAR DE ENFERMERIA | [7 empty] | CADA 6 MESE
27.1.11 | ASCENSORES | [7 empty] | CADA 4 MESE
27.1.12 | ESCALERAS | [7 empty] | TRIMESTRAL
27.1.13 | CRISTALES | [7 empty] | TRIMESTRAL
27.1.14 | TECHO | [7 empty] | TRIMESTRAL
27.1.15 | VENTANAS | [7 empty] | CADA 6 MESE
5TO PISO
28.1.1 | PUERTAS DE METAL | [7 empty] | CADA 4 MESES
28.1.2 | PUERTAS EN MADERA DE OFICINAS | [7 empty] | CADA 6 MESE
28.1.3 | PUERTAS DE CRISTAL EN OFICINA | [7 empty] | CADA 2 MESE
28.1.4 | GABINETES | [7 empty] | CADA 5 MESE
28.1.5 | DESPENSAS | [7 empty] | CADA 5 MESE
28.1.6 | TOPES EN MARMOR | [7 empty] | CADA 5 MESE
28.1.7 | PAREDES | [7 empty] | MENSUAL
28.1.8 | PISOS | [7 empty] | TRIMESTRAL
28.1.9 | TRAMERIAS DE STAR DE ENFERMERIA | [7 empty] | CADA 6 MESE
28.1.10 | ASCENSORES | [7 empty] | CADA 4 MESE
28.1.11 | ESCALERAS | [7 empty] | TRIMESTRAL
28.1.12 | CRISTALES | [7 empty] | TRIMESTRAL
28.1.13 | TECHO | [7 empty] | TRIMESTRAL
28.1.14 | VENTANAS | [7 empty] | CADA 6 MESE
| NI | NO INICIADO
| P | PROCESO
| IN | INCONPLETO
| F | FINALIZADO