## ENERO 2024
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [12 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
( Fecha: 25/01/2024 )
Instalación / Maquinaria | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. |  | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
MAQUINA DE COCER | CAMBIO DE ACEITE |  | CAMBIO DE ACEITE | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-01-02 | 2024-03-02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
CAMBIO DE BOMBILA BAÑO RRHH | CAMBIO DE BOMBILA BAÑO RRHH |  | CAMBIO DE BOMBILLA | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
GENERADORES | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS |  | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | PREVENTIVO |  | CADA 150 HORAS | 2024-01-03 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
HABITACION 405 | CAMBIO DE ESTRUCTURA Y PLAFONES |  | CAMBIO DE ESTRUCTURA Y PLAFONES | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-03 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
CUALTO DE PLANTA | INSTALACION DE LAMPARAS LED |  | INSTALACION DE LAMPARAS LED | PREVENTIVO |  |  | 2024-01-04 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
HABITACION 312 | CAMBIO DE PERITAS Y BALANCIN |  | CAMBIO DE PERITAS Y BALANCIN | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-04 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
CAMA QUIRURGICA 4TO PISO | EVALUACION Y LIMPIEZA |  | EVALUACION Y LIMPIEZA | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-01-05 | 2024-04-05 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
COMPRESOR DE LAVANDERIA | LIMPIEZA DEL MOTOR Y ASPAS |  | LIMPIEZA DEL MOTOR Y ASPAS | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-01-05 | 2024-04-05 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
AREA DE TOMOGRAFO | CAMBIO DE LAMPARAS |  | CAMBIO DE LAMPARAS | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-06 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
AREA DE HEMODIALISIS | AJUSTE DE PRESION DEL SISTEMA IDRAULICO |  | AJUSTE DE PRESION DEL SISTEMA IDRAULICO | PREVENTIVO |  |  | 2024-01-06 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
MANEJADORA PATOLOGIA | LIMPEZA DE PANEL |  | LIMPEZA DE PANEL | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-01-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
QUIROFANO 4TO PISO | INSTALACION DE LLAVE DE AGUA |  | INSTALACION DE LLAVE DE AGUA | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
BLOQUE B 4TO PISO | PINTURA BLANCO 00 |  | PINTURA BLANCO 00 | PREVENTIVO |  | CADA DOS MESES | 2024-01-08 | 2024-04-08 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
MANEJADORA 3RO PISO | LIMPIEZA Y EVALUCION |  | LIMPIEZA Y EVALUCION | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-01-09 | 2024-04-09 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
LLAVE DE PASO ROTA | SUSTITUCION |  | SUSTITUCION | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-09 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
SISTEMA DE DIALISIS | REPOCICION DE SAL A LOS ABLANDADORES |  | REPOCICION DE SAL A LOS ABLANDADORES | PREVENTIVO |  | CADA TRES DIAS | 2024-01-09 | 2024-01-12 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
MURAL DE ENFERMERIA 4TO PISO | MASILLA Y PINTURA FINALIDADO |  | MASILLA Y PINTURA FINALIDADO | PREVENTIVO |  |  | 2024-01-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
UCI INTERMEDIO | PINTURA |  | PINTURA | PREVENTIVO |  | CADA DOS MESES | 2024-01-12 | 2024-03-12 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
MANEJADORA 4TO PISO | CAMBIO DE CORREA |  | CAMBIO DE CORREA | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-01-13 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
HABITACION 412 BAÑERA | SUSTITUCION DEL SIFON ROTO |  | SUSTITUCION DEL SIFON ROTO | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-15 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
BAÑO COMUN 5TO PISO | CAMBIO DE VALVULA DE ENTRADA Y BALANCIN |  | CAMBIO DE VALVULA DE ENTRADA Y BALANCIN | PREVENTIVO |  |  | 2024-02-15 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
BLOQUE A 4TO PISO | PINTURA BLANCO 00 |  | PINTURA BLANCO 00 | PREVENTIVO |  |  | 2024-01-16 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
HABITACION 405 | SUSTITUCION DE LAMPARAS |  | SUSTITUCION DE LAMPARAS | PREVENTIVO |  | CADA DOS MESES | 2024-01-17 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
CABINA DE ASCENSOR DE PALOGIA | CAMBIO DE TARJETA |  | CAMBIO DE TARJETA | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-17 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
AREA DE ESTERILIZACION 4TO PISO | CAMBIO DE JUNTA DE LA PUERTA |  | CAMBIO DE JUNTA DE LA PUERTA | PREVENTIVO |  |  | 2024-01-19 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
COCINA FUGA DE GAS | SE CORTO TUVERIA SE SOLDO Y RESTAURO EL SISTEMA |  | SE CORTO TUVERIA SE SOLDO Y RESTAURO EL SISTEMA | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-20 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
TORRE DE ENFRIAMIENTO | REMPLAZO DE CORREA ROTA |  | REMPLAZO DE CORREA ROTA | PREVENTIVO |  |  | 2024-01-20 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
AREA DEL GALPON | ORGANIZADO Y LIMPIEZA |  | ORGANIZADO Y LIMPIEZA | PREVENTIVO |  |  | 2024-01-21 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
CARRO DE PARO 3RO PISO | CAMBIO DE RIELES Y LUBRICACION DE GOMAS |  | CAMBIO DE RIELES Y LUBRICACION DE GOMAS | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-21 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
AREA DE GENEERADORES | SUMINISTRO DE REFRIGERANTE |  | SUMINISTRO DE REFRIGERANTE | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-22 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
EMERGENCIA | MONTURA DE LUCES LED |  | MONTURA DE LUCES LED | PREVENTIVO |  |  | 2024-01-23 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
BLOQUE B 4TO PISO | SE FABRICARON COLCHONES TAPIZADOS |  | SE FABRICARON COLCHONES TAPIZADOS | PREVENTIVO |  |  | 2024-01-24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
AREA DE ESTERILIZACION 4TO PISO | AUTOCLAVE SE AJUSTO LA PRESION |  | AUTOCLAVE SE AJUSTO LA PRESION | PREVENTIVO |  |  | 2024-01-24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
PUERTA QUEDA AL PATIO ESPAÑOL | AJUSTE DEL PASADOR CON TORNILLO |  | AJUSTE DEL PASADOR CON TORNILLO | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-25 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
HABITACION 420 | SUSTITUCION DE LLAVIN |  | SUSTITUCION DE LLAVIN | PREVENTIVO |  |  | 2024-01-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
FARMACIA 3RO PISO | CAMBIO DE INTERUPTOR |  | CAMBIO DE INTERUPTOR | PREVENTIVO |  |  | 2024-01-12 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
BLOQUE B 4TO PISO | CAMBIO DE CERAMICA ROTA |  | CAMBIO DE CERAMICA ROTA | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-13 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
PRECIRUGIA 4TO PISO | REFORZAMINETO DE RIELES DE CORTINAS |  | REFORZAMINETO DE RIELES DE CORTINAS | PREVENTIVO |  |  | 2024-01-14 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
LABORATORIO | CAMBIO DE FILTO Y SUMINISTRO GAS |  | CAMBIO DE FILTO Y SUMINISTRO GAS | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-14 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
CUALTO DE BOMBA | SUSMINISTRO SAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | SUSMINISTRO SAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA | PREVENTIVO |  | CADA 4 DIAS | 2024-01-16 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
CUALTO DE BOMBA | AJUSTE DE FLOTA DEL NIVEL DE AGUA |  | AJUSTE DE FLOTA DEL NIVEL DE AGUA | PREVENTIVO |  |  | 2024-01-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
PORTON DEL GALPON | REPARACION Y CAMBIO DE ROLDANAS |  | REPARACION Y CAMBIO DE ROLDANAS | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-27 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
BLOQUE A 3RO PISO | CAMBIO DE TUVOS QUEMADOS A LAS LAMPARAS |  | CAMBIO DE TUVOS QUEMADOS A LAS LAMPARAS | CORRECTIVO |  |  | 2024-01-11 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene